| АКТ № 1 освидетельствования скрытых работ и испытаний строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # г. | # Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # « | # 27 | # » | # декабря | # 2025 | # г. |  |  |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: (организация, должность, Ф.И.О.); Авторского надзора; ООО «ИнжКомПроект» Инженер авторского надзора Ковалёв С.Е.. Технического надзора заказчика; АО «Мосводоканал» Главный специалист ССК Гуртовой А.Н.. УТК АО «Мосводоканал»; АО "Мосводоканал" Инженер УТК Кузнецов Е.В.. Строительная организация; ООО «ТРОЙКА ИНВЕСТ» Начальник участка Богданович Е.А.. Произвела осмотр работ выполненных:. «Капитальный ремонт (восстановление) канализационной сети по адресу: Карамышевская наб., д. 37». (наименование и адрес объекта) Составили настоящий акт о нижеследующем:. |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Прокладка трубопровода d2100мм в сущ. канале d2830мм (санация) в интервале т. Б – сущ. кол. 5025797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование скрытых работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Работы выполнены по проектной документации: ООО «ИнжКомПроект» № 14197-КБ-ТКР.НК, № 14197-КБ-ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. При выполнении работ применены: Труба стеклокомпозитная «НТТ» GRP СК/НПС-К 2100-0,1-10000 (паспорт-сертификат № 1325/25 от 12.2025г., № 1326/25 от 12.2025г., № 1327/25 от 12.2025г., № 1328/25 от 12.2025г., № 1329/25 от 12.2025г., № 1330/25 от 12.2025г., № 1331/25 от 12.2025г., № 1332/25 от 12.2025г., № 1333/25 от 12.2025г., № 1334/25 от 12.2025г., № 1346/25 от 12.2025г., № 1347/25 от 12.2025г., № 1348/25 от 12.2025г., № 1351/25 от 12.2025г., № 1352/25 от 12.2025г., № 1353/25 от 12.2025г., № 1367/25 от 12.2025г., № 1368/25 от 12.2025г., № 1369/25 от 12.2025г., № 1377/25 от 12.2025г., № 1378/25 от 12.2025г., № 1385/25 от 12.2025г., № 1386/25 от 12.2025г., № 1394/25 от 12.2025г.; сертификат соответствия № РОСС RU.АЖ49.Н03947 от 20.04.23г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнительный чертеж: Наружные сети водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Даты: |  | начала работ: |  |  | « | 08 | » | 12 |  |  | 2025 | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окончания работ: |  |  | « | 22 | » | 12 |  |  | 2025 | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Работы выполнены в соответствии с: проектом ООО «ИнжКомПроект» № 14197-КБ-ТКР.НК, № 14197-КБ-ППО, стандартами, СНиП, техническими требованиями АО «Мосводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разрешается производство последующих работ: Забутовка трубопровода d2100мм в сущ. канале d2830мм в интервале т. Б – сущ. кол. 5025797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт составлен в 4 экземплярах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения: Исполнительный чертеж: Наружные сети водоотведения, паспорт-сертификат № 1325/25 от 12.2025г., № 1326/25 от 12.2025г., № 1327/25 от 12.2025г., № 1328/25 от 12.2025г., № 1329/25 от 12.2025г., № 1330/25 от 12.2025г., № 1331/25 от 12.2025г., № 1332/25 от 12.2025г., № 1333/25 от 12.2025г., № 1334/25 от 12.2025г., № 1346/25 от 12.2025г., № 1347/25 от 12.2025г., № 1348/25 от 12.2025г., № 1351/25 от 12.2025г., № 1352/25 от 12.2025г., № 1353/25 от 12.2025г., № 1367/25 от 12.2025г., № 1368/25 от 12.2025г., № 1369/25 от 12.2025г., № 1377/25 от 12.2025г., № 1378/25 от 12.2025г., № 1385/25 от 12.2025г., № 1386/25 от 12.2025г., № 1394/25 от 12.2025г.; сертификат соответствия № РОСС RU.АЖ49.Н03947 от 20.04.23г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: (подпись Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Авторский надзор |  |  |  |  |  | Ковалев С.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технический надзор заказчика |  |  |  |  |  | Гуртовой А.Н.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УТК АО «Мосводоканал» |  |  |  |  |  | Кузнецов Е.В.. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Строительная организация | Богданович Е.А.. |
| --- | --- |